## LOTE 1 - Telelectura
COMPARATIVA LOTE 1 - TELELECTURA - Es Migjorn Gran (E0038/2026/000001)
Partida | Ud | Cant. | Precio Proyecto € | Coste Estimado € | Margen Est. € | Margen Est. % | Proveedor #01 Cohisa (€) | Proveedor #03 ADD Grup (€) | Proveedor #05 Diehl (€) | Proveedor #06 ZENNER (€) | Mejor Precio € | Diferencia con Estimado
Contador ultrasonidos DN13/15mm Q3=2.5 R800 LoRaWAN+wM-Bus | ud | 1 | 168 | 78 | 90 | 53.57%
Contador ultrasonidos DN20mm Q3=4 R800 LoRaWAN+wM-Bus | ud | 960 | 168.21 | 82 | 86.21 | 51.25%
Contador ultrasonidos DN25mm Q3=6.3 R800 LoRaWAN+wM-Bus | ud | 5 | 172.87 | 105 | 67.87 | 39.26%
Contador ultrasonidos DN30mm Q3=10 R800 LoRaWAN+wM-Bus | ud | 2 | 212.42 | 130 | 82.42 | 38.8%
Contador ultrasonidos DN40mm Q3=16 R800 LoRaWAN+wM-Bus | ud | 1 | 305.53 | 165 | 140.53 | 46%
PA Imprevistos instalacion | PA | 1 | 344.42 | 344.42 | 0 | 0%
Gestion residuos (RD 105/2008) | PA | 1 | 5100 | 5100 | 0 | 0%
Seguridad y salud (RD 1627/1997) | PA | 1 | 672.26 | 672.26 | 0 | 0%
Formacion presencial (1 jornada) | ud | 1 | 0 | 1200 | 0 | 0%
Instalacion completa (969 uds x 63.00 €/ud) | ud | 969 | 0 | 61047
TOTAL PEM LOTE 1 |  | 969 | 169361 | 148111.68 | 21249.32 | 12.55%
NOTA: Las columnas de proveedores (#01-#06) se rellenan manualmente cuando lleguen las ofertas.
Coste instalacion estimado: 63.00 €/ud (incluye accesorios, MO, RCD, config, avisos, desplazamientos)

## LOTE 2 - Telecontrol
COMPARATIVA LOTE 2 - TELECONTROL - Es Migjorn Gran (E0038/2026/000001)
Partida | Ud | Cant. | Precio Proyecto € | Coste Estimado € | Margen Est. € | Margen Est. % | Proveedor #02 Indoa (€) | Proveedor #07 Microcom (€) | Proveedor #08 Orionis (€) | Mejor Precio € | Diferencia con Estimado
S4W Small 8-2-2 + GSM4 + ETH (S4WSAS00004) | ud | 4 | 1369.03 | 1300 | 69.03 | 5.042%
Alimentacion 24VDC 90W carril DIN | ud | 4 | 122.58 | 65 | 57.58 | 46.97%
Bateria 12Vcc 12Ah plomo gel | ud | 4 | 46.28 | 40 | 6.28 | 13.57%
Antena 2G-4G 0dB SMA-M 4m | ud | 4 | 46.37 | 25 | 21.37 | 46.09%
Emisor pulsos para contador | ud | 8 | 113.45 | 35 | 78.45 | 69.15%
SIM tarjeta comunicaciones (coste anual) | ud | 4 | 113.5 | 60 | 53.5 | 47.14%
Ampliacion 16DI modulo S4W | ud | 2 | 1069.73 | 300 | 769.73 | 71.96%
Captador nivel hidrostatico 0-6m, 4-20mA, IP68 | ud | 4 | 251.9 | 185 | 66.9 | 26.56%
Captador presion relativa 0-10bar, 4-20mA, IP68 | ud | 2 | 113.45 | 85 | 28.45 | 25.08%
Armario poliester IP65 + instalacion + prog. | ud | 4 | 490.32 | 350 | 140.32 | 28.62%
Datalogger DL4-S LS42 FLEX (ref AB0070F100) | ud | 2 | 944.92 | 1060 | -115.08 | -12.18%
S4W LARGE 16-4-4 1000I + GSM4 + ETH (S4WSAL00004) | ud | 1 | 2131.46 | 2080 | 51.46 | 2.414%
Pantalla tactil 7" S4W (S4-Display) | ud | 1 | 340.5 | 280 | 60.5 | 17.77%
Armario + instalacion deposito | ud | 1 | 1698.3 | 450 | 1248.3 | 73.5%
SUBTOTAL POZOS (4 uds) | ud | 4 | 14923.72 | 11270 | 3653.72 | 24.48%
SUBTOTAL DEPOSITOS (1 ud) | ud | 1 | 8803.47 | 4720 | 4083.47 | 46.38%
Paquete Software: LX SCADA + OPC UA + SG4000 + LX Connect + 10 a | ud | 1 | 17207.84 | 21400 | -4192.16 | -24.36%
PC telecontrol doble monitor + SAI | ud | 1 | 1887.84 | 1800 | 87.84 | 4.653%
Alta estaciones en telecontrol central | ud | 4 | 0 | 800 | 0 | 0%
Formacion operadores (2 jornadas) | ud | 1 | 0 | 2000 | 0 | 0%
TOTAL PEM LOTE 2 |  |  | 38189.66 | 42480 | -4290.34 | -11.23%
⚠ ATENCION: El paquete software (LX SCADA+OPC UA+SG4000+10 anos) del proyecto (17.208 €) es deficitario respecto al coste estimado (21.400 €). Negociar con Indoa o buscar alternativas (Microcom Zeus gratuito).

## Resumen y Escenarios
RESUMEN OFERTA Y ESCENARIOS DE BAJA
RESUMEN ECONOMICO
PEM LOTE 1 - Proyecto
PEM LOTE 1 - Coste estimado
Margen LOTE 1
PEM LOTE 2 - Proyecto
PEM LOTE 2 - Coste estimado
Margen LOTE 2
PEC total proyecto (sin IVA)
PEC total coste estimado (sin IVA)
Margen total estimado
Margen %
ESCENARIOS DE BAJA
Escenario | Baja % | PEC Oferta € | Pts Economicos | Mejora Garantia | Pts Garantia | Mejora Plazo | Pts Plazo | Pts Totales
Sin baja | 0 | 324658.54 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
Baja 5% | 5 | 308425.61 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
Baja 8% + Gar 2a + Plazo 20d | 8 | 298685.86 | 70 | +2 anos | 4 | -19 dias | 13.3 | 87.3
Baja 10% + Gar 2a + Plazo 20d | 10 | 292192.69 | 70 | +2 anos | 4 | -19 dias | 13.3 | 87.3
Baja 10% + Gar 3a + Plazo 30d | 10 | 292192.69 | 70 | +3 anos | 6 | -30 dias | 20 | 96
Baja 12% + Gar 2a + Plazo 20d | 12 | 285699.52 | 70 | +2 anos | 4 | -19 dias | 13.3 | 87.3
Baja 15% + Gar 3a + Plazo 30d | 15 | 275959.76 | 70 | +3 anos | 6 | -30 dias | 20 | 96

## Control Proveedores
CONTROL DE COMUNICACION CON PROVEEDORES
# | Proveedor | Contacto | Email enviado | Fecha envio | Respuesta recibida | Precio recibido (€) | Notas / Seguimiento
#01 | Cohisa / Conthidra (SmartIO) | comercial@cohisa.com | SI |  |  |  | Respuesta inicial recibida, ampliacion enviada
#02 | Indoa (SOFREL + LX SCADA) | indoa@indoa.es | PENDIENTE
#03 | ADD Grup (ADDRA) | info@addgrup.com | SI |  |  |  | Respondido: DN30/40 no disponibles hasta sep 2026
#04 | Rosetta Technology (sensores) | ventas@rosetta-technology.com | PENDIENTE
#05 | Diehl Metering (HYDRUS 2.0) | info@diehl.com | PENDIENTE
#06 | ZENNER (IUWS) | zenner@zenner.com | PENDIENTE
#07 | Microcom (Hermes M100 + Zeus) | comercial@microcom360.com | PENDIENTE
#08 | Orionis (RTU-BOX + SCADA) | info@orionis-iot.com | PENDIENTE
#09 | Guemisa (sensores nivel) | ventas@guemisa.com | PENDIENTE |  |  |  | Alternativa sensores si Rosetta no responde
#10 | Kamstrup (flowIQ contadores) | Madrid: 914359034 | PENDIENTE |  |  |  | Alternativa contadores si Diehl/ZENNER no responden