## Presupuesto OYRSA - Stavion
PRESUPUESTO OYRSA - STAVION (Electricidad, Clima y Fontanería)
Código | Concepto | Ud. | Cantidad | Precio Unitario (€) | Importe (€)
ICR050b | Rejilla de retorno. | Ud | 4 | 0
ICR070 | Rejilla de intemperie. | Ud | 1 | 0
ICR070b | Rejilla de intemperie. | Ud | 1 | 0
PICS2796 | Armario rack de 19" de 42U 2200x600x800 mm | Ud | 1 | 0
m23E19IP050 | PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 6 | Ud | 1 | 0
IEA010b | Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI). | Ud | 1 | 0
IEO040b | Bandeja para soporte y conducción de cables eléctricos. | Ml | 42 | 0
07.01.03.01bb | AP exterior | Ud | 2 | 0
IAF070e | Cable de pares de cobre. | Ml | 560 | 0
IAF07UTP01 | Conector RJ45 Cat6 | Ud | 16 | 0
IEO010e | Canalización empotrada en elemento de construcción de | Ml | 280 | 0
IEO010p | Canalización de tubo rígido de PVC de 25 mm | Ml | 120 | 0
07.01.03.02bb | Previsión ampliación controladora Wifi | Ud | 1 | 0
IAF070c | Cable de pares de cobre. | Ml | 1150 | 0
IAF07UTP01 | Conector RJ45 Cat6 | Ud | 48 | 0
IEO010e | Canalización empotrada en elemento de construcción de | Ml | 575 | 0
m23E19M150 | DIFUSOR FALSO TECHO 6W | Ud | 8 | 0
m23E19M121 | COLUMNA ACÚSTICA EXTERIOR 60 W | Ud | 2 | 0
m23E19M060b | DISTRIBUCIÓN SONIDO AMBIENTAL PARA RESTAURANTE Y | Ud | 1 | 0
CAM | Cámaras de vigilancia | Ud | 6 | 0
CAMbb | Programación y conexionado nueva instalación a red | Ud | 1 | 0
IAF070d | Cable de pares de cobre. | Ml | 770 | 0
IAF07UTP01 | Conector RJ45 Cat6 | Ud | 16 | 0
IEO010e | Canalización empotrada en elemento de construcción de | Ml | 385 | 0
IOB022b | Red de distribución de agua. | Ml | 24 | 0
6.08 | Bancada metálica antivibración. | Ud | 1 | 0
6.09 | Ayudas de albañileria | Ud | 1 | 0
6.10 | Ayudas de albañileria | Ud | 1 | 0
ICS030ebbbb | Modificación de colectores de distribución de AGS, ACS, | Ud | 1 | 0
IFI005 | Tubería para instalación interior, colocada | Ml | 178 | 0
IFI005b | Tubería para instalación interior, colocada | Ml | 124 | 0
IFI005i | Tubería para instalación interior, colocada | Ml | 62 | 0
IFI005k | Tubería para instalación interior, colocada | Ml | 34 | 0
IFI005j | Tubería para instalación interior, colocada | Ml | 34 | 0
IFW010j | Válvula de corte. | Ud | 2 | 0
IFW010i | Válvula de corte. | Ud | 3 | 0
IFW010k | Válvula de corte. | Ud | 3 | 0
IFW010l | Válvula de corte. | Ud | 7 | 0
SGA010 | Válvula de escuadra. | Ud | 22 | 0
SGA010b | Válvula de escuadra. | Ud | 3 | 0
SPL010bb | Lavabo mural. | Ud | 1 | 0
SGL010 | Grifería temporizada para lavabo. | Ud | 1 | 0
SAI005 | Inodoro con tanque bajo, de porcelana sanitaria. | Ud | 1 | 0
SAV010 | Vertedero de porcelana sanitaria "ROCA". | Ud | 1 | 0
ASA010b | Arqueta de obra de fábrica. | Ud | 1 | 0
ASA010c | Arqueta de obra de fábrica. | Ud | 1 | 0
ASB010d | Conexión a instalación existente | Ml | 3 | 0
USA010c | Separador de grasas 7 l/s | Ud | 1 | 0
ISBsif01 | Sifón de polipropileno resistente al agua caliente para red | Ud | 2 | 0
ISD005f | Red de pequeña evacuación, empotrada. | Ml | 4.85 | 0
ISD005g | Red de pequeña evacuación, empotrada. | Ml | 6.15 | 0
ISD005h | Red de pequeña evacuación, empotrada. | Ml | 39 | 0
ISD005i | Red de pequeña evacuación, empotrada. | Ml | 6.45 | 0
ICN018b | Red de evacuación de condensados. | Ml | 37.83 | 0
ASC010 | Colector enterrado D= 110 mm. | Ml | 63.9 | 0
ASC010f | Colector enterrado D= 125 mm. | Ml | 4.8 | 0
ASC010c | Colector enterrado D= 160 mm. | Ml | 8.9 | 0
ASI020 | Sumidero sifónico. | Ud | 1 | 0
ASI050c | Canaleta de drenaje. | Ml | 13.5 | 0
ICR010cbb | Ventilador centrífugo en línea. Neosilent 150 de Sodeca. | Ud | 1 | 0
IVG016bb | Ventilador para extracción de humos | Ud | 1 | 0
ICR010bbbbc | Ventilador centrífugo para extracción CJBD/F-2828-6M 1/3 | Ud | 1 | 0
IVG010b | Ventilador de impulsión de aire exterior. CJDXR/AL560-3 | Ud | 1 | 0
ICR015q | Conducto circular de pared simple helicoidal de acero | Ml | 5.2 | 0
ICR015m | Conducto circular de pared simple helicoidal de acero | Ml | 3.6 | 0
ICR015l | Conducto circular de pared simple helicoidal de acero | Ml | 38.6 | 0
ICR016bw | Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de | Ud | 5 | 0
ICR016bx | Pieza para conducto circular. | Ud | 6 | 0
ICR016bs | Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, | Ud | 1 | 0
ICR016by | Pieza para conducto circular. | Ud | 1 | 0
ICR016bz | Pieza para conducto circular. | Ud | 2 | 0
ICR016ca | Pieza para conducto circular. | Ud | 1 | 0
ICR025c | Tubo flexible de 102 mm de diámetro, Flexiver D "ISOVER", | Ml | 4 | 0
ICR020c | Red de conductos de distribución de aire para | M2 | 122 | 0
ICR020f | Conducto de chapa galvanizada. | M2 | 145.22 | 0
IOJ200 | Protección pasiva contra incendios de conductos metálicos | M2 | 64.58 | 0
ICR060b | Boca de ventilación. | Ud | 2 | 0
ICR040b | Difusor. | Ud | 2 | 0
ICR060 | Boca de ventilación en ejecución redonda adecuada para | Ud | 2 | 0
IEO010b | Canalización empotrada en elemento de construcción de | Ml | 2170 | 0
IEO010c | Canalización empotrada en elemento de construcción de | Ml | 1714 | 0
IEP010bba | Red de toma de tierra para estructura. | Ud | 1 | 0
IEP030b | Red de equipotencialidad en cuarto húmedo. | Ud | 2 | 0
IOA020gb | Luminaria de emergencia DAISALUX modelo IZAR N30. | Ud | 16 | 0
IOA020gbbd | Luminaria de emergencia DAISALUX modelo IKUS | Ud | 8 | 0
m22E18G150 | BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA ESTANCO IP-65 LED | Ud | 28 | 0
ICR110 | Recuperador de calor aire-aire. Instalación en techo. | Ud | 1 | 0
IBL600 | Unidad exterior de aire acondicionado. | Ud | 1 | 0
IBL620 | Unidad interior de aire acondicionado con distribución por | Ud | 2 | 0
IBL680 | Derivación para línea frigorífica. | Ud | 1 | 0
IBL690 | Control centralizado. | Ud | 1 | 0
IBL695 | Cable bus de comunicaciones. | Ml | 68.67 | 0
ICN010 | Línea frigorífica. | Ml | 31.34 | 0
ICN010b | Línea frigorífica. | Ml | 3.05 | 0
ICN010c | Línea frigorífica. | Ml | 2.28 | 0
ICN010d | Línea frigorífica. | Ml | 15 | 0
ICN012VAL | Kit válvula corte CMR-M100KT-E | Ud | 2 | 0
ICN012 | Carga de gas refrigerante. | Kg | 5.99 | 0
ICR021 | Conducto de lana mineral. | M2 | 178.53 | 0
ICR030 | Rejilla de impulsión, de chapa perfilada de acero, pintado | Ud | 6 | 0
ICR040 | Difusor. | Ud | 15 | 0
ICR050 | Rejilla de retorno. | Ud | 4 | 0
ICR050b | Rejilla de retorno. | Ud | 4 | 0
ICR070 | Rejilla de intemperie. | Ud | 1 | 0
ICR070b | Rejilla de intemperie. | Ud | 1 | 0
PICS2796 | Armario rack de 19" de 42U 2200x600x800 mm | Ud | 1 | 0
m23E19IP050 | PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 6 | Ud | 1 | 0
IECECOCDIA | Subcuadro de protección CÁMARAS FRIGORIFICAS COCINA | Ud | 1 | 0
IEC010 | Cuadro general de distribución. Restaurante | Ud | 1 | 0
IECECOCDIAb | Subcuadro de protección VENTILACION | Ud | 1 | 0
IE05.1 | Botonera general | Ud | 1 | 0
m23E17MA071 | BASE DE ENCHUFE 16A GAMA ALTA | Ud | 29 | 0
m23E17MEE080 | BASE DE ENCHUFE 16A ESTANCA IP-55 GAMA MEDIA | Ud | 7 | 0
m23E17MEE080b | BASE DE ENCHUFE 16A ESTANCA IP-66 GAMA MEDIA | Ud | 3 | 0
m23E18CI030 | DETECTOR DE PRESENCIA/LUZ DIURNA AUTÓNOMO | Ud | 1 | 0
ILTIRALEDbb | MONTAJE DE TIRA LED | Ml | 50 | 0
m23E17E010 | MONTAJE DE LUMINARIA INTERIOR / EXTERIOR | Ud | 60 | 0
m23E17E010b | MONTAJE DE CARRIL | Ud | 6 | 0
m23E17E010bb | MONTAJE DE VENTILADOR DE TECHO | Ud | 7 | 0
IEM090b | Kit de alarma KSLBM-4 GOLMAR para aseos y vestuarios | Ud | 1 | 0
MEPTCEOPS80 | PT 1 KIT TIPO CAJA A EMPOTRAR O SUPERFÍCIE DE 6 MOD. | Ud | 5 | 0
MPT2CEOS80 | PT 2 KIT TIPO CAJA A EMPOTRAR | Ud | 2 | 0
IMC010 | Sistema domótico abierto KNX. | Ud | 1 | 0
IEO010bc | Canalización de tubo rígido de PVC de 16 mm | Ml | 35 | 0
IEO010bf | Canalización de tubo rígido de PVC de 32 mm | Ml | 160 | 0
IEO010b | Canalización empotrada en elemento de construcción de | Ml | 2108 | 0
IEO010c | Canalización empotrada en elemento de construcción de | Ml | 215.5 | 0
IEO010e | Canalización empotrada en elemento de construcción de | Ml | 115 | 0
IEO010d | Canalización empotrada en elemento de construcción de | Ml | 1214.3 | 0
IE05.1 | Botonera general | Ud | 1 | 0
m22E18CI030 | DETECTOR DE PRESENCIA/LUZ DIURNA AUTÓNOMO | Ud | 3 | 0
m23E17MS071 | BASE DE ENCHUFE 16A GAMA BÁSICA | Ud | 16 | 0
m23E17MS081 | BASE DE ENCHUFE DOBLE 16A GAMA BÁSICA | Ud | 3 | 0
m23E17MI040b | BASE SUPERFICIAL IP447 de 16A a 32 A 3P+TT | Ud | 19 | 0
m23E17MS011 | PUNTO LUZ SENCILLO GAMA BÁSICA | Ud | 2 | 0
m23E17MI030 | BASE SUPERFICIAL IP447 16 A 3P+TT | Ud | 2 | 0
m23E17MI040 | BASE SUPERFICIAL IP447 32 A 3P+TT | Ud | 1 | 0
m23E17MI040ca | BASE SUPERFICIAL IP447 125 A 3P+TT | Ud | 1 | 0
m23E17MI040ca | BASE SUPERFICIAL IP447 125 A 3P+TT | Ud | 1 | 0
m23E17MI010 | BASE SUPERFICIAL IP447 16 A 2P+TT | Ud | 2 | 0
m23E18IEB230 | PANTALLA ESTANCA LED DE 1500mm DE 28W a 75W | Ud | 10 | 0
m23E18IEB210 | PANTALLA ESTANCA LED DE 1200mm DE 19W a 50W | Ud | 4 | 0
m23E18IEC011 | REGLETA ESTANCA BAJAS TEMPERATURAS 1x58 W T8 - HF | Ud | 2 | 0
m23E18IDE480 | DOWNLIGHT LED DE 23W A 28W | Ud | 1 | 0
m23E18IDE440 | DOWNLIGHT LED DE 15W A 18W IP55 | Ud | 2 | 0
IEP010bba | Red de toma de tierra para estructura. | Ud | 1 | 0
IEP030b | Red de equipotencialidad en cuarto húmedo. | Ud | 2 | 0
IOA020gb | Luminaria de emergencia DAISALUX modelo IZAR N30. | Ud | 16 | 0
IOA020gbbd | Luminaria de emergencia DAISALUX modelo IKUS | Ud | 8 | 0
m22E18G150 | BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA ESTANCO IP-65 LED | Ud | 28 | 0
ICR110 | Recuperador de calor aire-aire. Instalación en techo. | Ud | 1 | 0
SUBTOTAL
IVA (21%)
TOTAL PRESUPUESTO